Arbeitsanweisung für das Herzkatheterlabor
gem. § 18 Abs. (2) Röntgenverordnung für eine Röntgeneinrichtung zur Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen
Nächste Überprüfung:
Prozeßverantwortlicher:
# Angaben zum Standort
Diese schriftliche Arbeitsanweisung gilt für die Herzkatheterabteilung des Krankenhauses/der Praxis:

# Strahlenschutzverantwortlicher, -beauftragter
Strahlenschutzverantwortlicher: ____________________________
Strahlenschutzbeauftragte: ________________________________
# Anwendungsberechtigte
Zur Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen sind gemäß § 24 Abs. 1 Röntgenverordnung in oben genannter Röntgeneinrichtung folgende Personen berechtigt:
Ärzte mit der erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz für das Gesamtgebiet der Röntgenuntersuchung:

Ärzte mit der erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz für das Teilgebiet der Anwendung der Röntgenuntersuchung, in dem sie tätig sind:

Ärzte, die nicht über die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz verfügen, wenn sie unter ständiger Aufsicht und Verantwortung einer Person mit Fachkunde im Strahlenschutz auf einem Anwendungsgebiet oder für das Gesamtgebiet tätig werden:

# Grundsätze:
- Die im Hygieneplan der Herzkatheterabteilung beschriebenen Regelungen sind einzuhalten.
- Das Personal des HKL trägt blaue Bereichskleidung.
- Zu Beginn des Untersuchungstages werden die medizintechnischen Geräte (Beatmungsgerät, Defi, Notfall-Schrittmacher) überprüft. Zuständig hierfür ist die leitende Assistentin der Herzkatheterabteilung (Herr/Frau ____________).
# Der Katheteruntersuchung vorgelagerte Arbeitsschritte
## Indikationen, Kontraindikationen
Diagnostische Darstellung und/oder therapeutische Intervention an
- den Koronararterien
- den Herzkammern-, Klappen und herznahen Gefäßen
- den großen Leitungsgefäßen und peripheren Arterien, wie z.B. den Becken- und Beinarterien,
- Arteriae subclaviae
- Carotisarterien
- den elektrischen Leitungsbahnen des Herzens
werden von den jeweiligen Ärzten nach den aktuellen Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie gestellt.
Als relative Kontraindikationen gelten:
- Schwangerschaft
- Störung der Blutgerinnung
- Ungünstige anatomische Lage des Gefäßes
- Kontrastmittelunverträglichkeit
- andere seltene Kontraindikationen
Die Indikation für eine Herzkatheteruntersuchung wird nach den aktuellen Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie gestellt.
Die Entscheidung über die Durchführung der invasiven Diagnostik / Therapie bzw. über evtl. Kontraindikationen fällt alleine der durchführende Arzt ggfs. nach Rücksprache mit dem den Eingriff veranlassenden Arzt.
## Aufklärung
Die Aufklärung des Patienten über Nutzen und Risiken der Untersuchung erfolgt über den die Indikation stellenden Arzt. Die Dokumentation der Aufklärung erfolgt über vorgefertigte Aufklärungsbögen, die nach der Herzkatheteruntersuchung in speziellen Aktenordnern in der Herzkatheterabteilung aufbewahrt werden. Der Patient erhält eine Kopie des unterschriebenen Blattes des Aufklärungsformulars zur eigenen Verwendung bzw. Dokumentation.
## Voruntersuchungen und Vorbehandlung
- Die erforderlichen Voruntersuchungen werden von dem die Untersuchung anfordernden Arzt durchgeführt bzw. veranlaßt. Hierzu gehören:
  - kleines Blutbild
  - Kreatinin mit berechneter GFR
  - Cholesterin, LDL, HDL
  - basales TSH
  - kleiner Gerinnungsstatus: PTT, PTZ (INR oder Quickwert)
  - bei bekannten Diabetikern: HBA1c
- Die Ergebnisse der Laboruntersuchungen werden demjenigen Arzt vorgelegt, der die Untersuchungsindikation gestellt hatte. Der Arzt hat über das weitere Vorgehen zu entscheiden:
- Niereninsuffizienz: Siehe unter „Vorbereitung der Untersuchung außerhalb des Katheterraums“.
- Marcumar: Siehe unter „Medikamente“.
•	Hyperthyreose:
  - Latente Hyperthyreose (TSH < 0,1 mE/l, FT3, FT4 im Normbereich, szintigraphisch nachgewiesene geringer Autonomie, Struma nodosa)
    - Perchlorat 3×20 Tropfen/die über 14 Tage (= 1200 mg/die)
    - Thiamazol 20 mg/die über 14 Tage
    - Beginn mindestens 2–4 h vor Kontrastmittelapplikation.
  - Grenzwertige Laborkonstellation (TSH 0,1–0,4 mE/l, FT3, FT4 im Normbereich)
    - Perchlorat 3 × 20 Tropfen/die über 14 Tage (= 1200 mg/die)
    - Beginn mindestens 2–4 h vor Kontrastmittelapplikation
- Die Vereinbarung des Untersuchungstermin unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Voruntersuchungen erfolgt durch den die Katheteruntersuchung anfordernden Arzt.
## Patienteninformation
•	Der Patient wird darüber informiert, daß er 3 Stunden vor der Untersuchung nüchtern bleiben muß. Evtl. erforderliche Medikamente können wie gewohnt mit etwas Wasser eingenommen werden.
•	Der Patient erhält ein Informations-Merkblatt, in dem die geplante Untersuchung erklärt wird und Empfehlungen zu seinem Verhalten vor und nach der Untersuchung erläutert werden.
## Medikamente
Der Umgang mit Medikamenten, die der Patient vor einer Katheteruntersuchung eingenommen hat bzw. zusätzlich einnehmen sollte wird wie folgt bestimmt:
- ASS: Absetzen im Zusammenhang mit einer diagnostischen oder therapeutischen Maßnahme nicht erforderlich. Bei ACS: 1 Amp. Aspisol i.v. vor PTCA bzw. Stenting, falls nicht schon zuvor dauerhaft ASS eingenommen wurde.
- Clopidogrel, Prasugrel o.ä. (duale Aggregationshemmung)
  - Absetzen im Zusammenhang mit einer diagnostischen Maßnahme nicht erforderlich
  - bei geplanter oder beabsichtigter Intervention (loading dose):
    - Vor PTCA:
      - Clopidogrel: Loading dose 300 mg am Vorabend und 75 mg am PTCA-Tag oder 600 mg am Behandlungstag. Bei Einnahme von 75 tgl. während 1 Woche vor der PTCA keine Änderung der Dosis
      - Prasugrel: 60 mg unmittelbar vor Stenting
    - Nach PTCA:
      - Clopidogrel oder Prasugrel: Nicht erforderlich.
    - Nach elektiver Stent-Implantation:
      - 4 Wochen 75 mg Clopidogrel bzw. 10 mg Prasugrel tgl.
    - Bei akutem Koronarsyndrom:
      - Nach PTCA mit oder ohne BMS-Stent 75 mg Clopidogrel bzw. 10 mg Prasugrel tgl. für 9 Monate.
      - Nach DES 75 mg Clopidogrel bzw. 10 mg Prasugrel tgl. für mindestens 12 Monate.
- Marcumar:
  - Vor diagnostischer oder therapeutischer Maßnahme absetzen, JUDKINS möglich bei INR < 1.8, SONES bei < 2.8
  - Bei absoluter Marcumar-Indikation Substitution ausschließlich mit unfraktioniertem Heparin
  - Marcumarpause 5 d vor dem Eingriff
  - INR-Kontrolle am Vortag der Untersuchung durch den Hausarzt (bei dessen Abwesenheit durch _______________)
  - Vor diagnostischer Maßnahme absetzen, JUDKINS möglich bei INR < 1.8, SONES oder Radialispunktion bei < 2.8.
  - Bei absoluter Marcumar-Indikation Substitution ausschließlich mit unfraktioniertem Heparin.
- Direkte orale Antikoagulantien (NOAKs):
  - 48 Stunden vor diagnostischer oder therapeutischer Maßnahme absetzen
  - Bei absoluter Indikation zur Antikoagulation Substitution ausschließlich mit unfraktioniertem Heparin
- Metformin:
  - 2 Tage vor und 2 Tage nach der Katheteruntersuchung pausieren
- Insulin:
  - Am Untersuchungstag kein Insulin spritzen, nüchtern bleiben
- Sonstige Medikamenteneinnahme wie gewohnt
- Die Information des Patienten bzgl. dieses Medikationsverhaltens erfolgt durch das MVZ im Rahmen des Aufklärungsgespräches.
## Untersuchungsablauf
- Der Patient erscheint am vereinbarten Termin eine Stunde vor der Untersuchung direkt in der Herzkatheterabteilung. Patienten, die vor der Untersuchung eine Infusionstherapie erhalten, erscheinen bereits zwei Stunden vorab.
- Der Patient muß 4 h vor der Katheteruntersuchung nüchtern sein.
- Die Vollständigkeit der vorliegenden Unterlagen und Befunde wird geprüft. Zu den Unterlagen und Befunden, die vor der Katheteruntersuchung vorliegen müssen gehören:
  - Aufklärungsbogen mit Einverständniserklärung
  - Informationsmerkblatt über die geplante Untersuchung
  - Ergebnisse der Voruntersuchungen (soweit durchgeführt)
  - Informationen über die Durchführung evtl. erforderlicher Vorbehandlungen
  - Frühere invasive und evtl. nichtinvasive Angiographien, wie MR-Angiographien, CT-Angiographien)
  - sämtliche problemrelevante Arztberichte, einschl.
    - Ruhe-EKG
    - Ischämiediagnostik (Bel.-EKG., evtl. bildgebende Verfahren)
    - Ultraschalluntersuchungen des Herzens und, wenn möglich, der betroffenen Gefäße
    - Oben genannte Laboruntersuchungen
- Die Befunde der o.g. Untersuchungen können im Original, jedoch auch als Befundbericht vorliegen.
- Nach der Überprüfung der Befunde bzw. Unterlagen wird dem Patienten ein Bett zugewiesen. Kleidung und Wertgegenstände werden sicher verwahrt.
- Nach Bezug des Betts wird der Patient danach befragt, ob er eine sedierende Prämedikation zu erhalten wünscht. In diesem Fall werden 5 mg Diapezam i.v. verabreicht. Diese Prämedikation kann durch eine entsprechend qualifizierte Assistentin der Katheterabteilung verabreicht werden.
## Vorbereitung der Untersuchung
# außerhalb des Katheterraums
- Messung des Blutdrucks
- Schreiben eines 12-Kanal-EKG
- Legen eines venösen Zugangs
- Spezielle Vorbehandlung bei:
  - Kontrastmittelallergie:
    - Gesicherte anamnestische schwere KM-Allergie:
      - vor KM-Gabe:
        - 32 mg Urbason® i.v. 12 und 2 h p.o. vor KM-Applikation
        - 2 mg Tavegil® langsam i.v. direkt vor der Katheteruntersuchung
        - 50 mg Ranitidin langsam i.v. direkt vor der Katheteruntersuchung
        - Herzkatheteruntersuchung in Anwesenheit eines Anästhesie-Teams in Intubationsbereitschaft und Möglichkeiten zur Gabe hochdosierter Katecholamine
        - Nach Coro Ausstellung eines Röntgenpasses mit Angabe des benutzten KM und evtl. KM-Reaktionen (z.B. Effloreszenzen); Angabe, ob KM-Reaktionen aufgetreten sind oder nicht
      - Vermutete KM-Allergie (Angabe des Patienten oder Hautreaktion bei vorheriger KM-Gabe)
        - 32 mg Urbason® unmittelbar vor Katheterbeginn
        - 2 mg Tavegil® unmittelbar vor Katheterbeginn
        - 50 mg Ranitidin unmittelbar vor Coro
        - nach Coro Ausstellung eines Röntgenpasses mit Angabe des benutzten KM und evtl. KM-Reaktionen (z.B. Effloreszenzen); Angabe, ob KM-Reaktionen aufgetreten sind oder nicht
      - Bei unerwarteter KM-Allergie:
        - Reanimations-Team verständigen (Tel.: _____________)
        - O2 über Maske
        - falls Bronchospasmus:
          - Theophyllin® 200 mg i.v.
          - Berotec®-Aerosol
          - Falls dennoch ateminsuffizient mit Spasmus: Frühzeitig intubieren
          - Großvolumiger Venenzugang
          - 500 ml NaCl im Schuß
          - 1 Amp. Suprarenin® (1 ml) aufziehen auf 10 ml. Davon 1 ml i.v. geben, bei Bedarf wiederholen, bis insgesamt 1 mg gegeben wurde
          - 2 Amp. Tavegil® i.v.
          - 2 Amp. Ranitidin i.v.
          - falls auch weiterhin Hypotonie:
          - Arterenol®-Perfusor
            - 5 Amp. Arterenol® aufziehen auf 50 ml NaCl
            - Infusionsrate: 0,1 ug/kg KG/min = für 80 kg schweren Menschen: 0.008 mg/min = 0.08 ml/min = 4.8 ml/h
  - Niereninsuffizienz:
    - Bei Kreatininwerten >1.5 mg%: Berechnung der GFR
    - Bei GFR <60 ml/min: 12 h vor der geplanten KM-Exposition wird mit der Infusion einer Halbelektrolytlösung (NaCl 0.45%, 1 ml/kg KG/h) begonnen (NaCl 0,45%), diese während der Untersuchung beibehalten und danach über weitere 12 h fortgesetzt. Unter der Infusion ist auf die Urinausscheidung zu achten.
    - 500 ml NaCl-Infusion 1 Stunde vor Katheteruntersuchung
    - Bei GFR <60 ml/min und Diabetes 1.000 ml NaCl beginnend am Vorabend der Untersuchung unter stationären Bedingungen.
    - 600 mg ACC zweimal täglich vor und nach der Angiographie (insgesamt 2 Tage) oral
    - Bei Dialysebedürftigkeit Rücksprache mit der Dialyse-Praxis bzgl. der Vorbereitung des Patienten und der Terminwahl zur Katheteruntersuchung hinsichtlich der Dialysetage
    - Nur bei symptomatischer Überwässerung ist mit Diuretika (z. B. 10 mg Furosemid i. v.) in Abhängigkeit von der Nierenfunktion gegenzusteuern. Keinesfalls ist der Infusion routinemäßig ein Diuretikum beizumischen, da hierdurch bei vermehrter Ausscheidung auch eine Dehydration riskiert wird!
    - Bei Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz muss nach dem klinischen Bild entschieden werden, ob eine Hydratation möglich ist. Engmaschige Kontrollen der Volumengabe (Ausscheidung, Auskultation, Symptome des Patienten) sind notwendig.
    - Eine Ventrikulographie erfolgt nicht routinemäßig, sondern nur auf Anforderung
# Auf dem Herzkathetertisch
- Der Angio-Tisch wird mit einem Stoff-Laken abgedeckt.
- Der Patient wird mit Bett zum HKL geschoben und mit Unterstützung des Assistenzpersonals auf dem Untersuchungstisch positioniert. Das Bett wird im Gang der Katheterabteilung abgestellt.
- Anlegen der EKG-Elektroden
- Rasieren des Zugangsareals für die Katheteruntersuchung
- Großflächige Desinfektion des Punktionsareals
- Sterile Abdeckung des Patienten
- Das voraussichtlich benötigte Material wird am Herzkathetergerät abgelegt und durch das Assistenzpersonal auf dem steril abgedeckten Instrumententisch abgelegt und dem steril bekleideten Untersucher zur sterilen Ablage auf dem Tisch angereicht.
- Anschluß der Kontrastmittel- und STATHAM-Druckleitung an die Hahnenbank des Untersuchers
- Lokalanästhesie mit 5 ml Xylocain-Lösung
## Durchführung der Untersuchung
Während der Untersuchung hält sich nur der Untersucher und maximal eine benötigte Assistenzkraft am Katheterraum auf. Die Türen zum Katheterraum (Gang und Schaltraum) sollen während der Untersuchung geschlossen bleiben.
## Nacharbeiten und Überwachung des Patienten:
- Alle benötigten Materialien werden in die hierfür vorgesehenen Behältnisse entsorgt (siehe Hygieneplan).
- Die arterielle Zugangsschleuse wird auf dem Untersuchungstisch durch den Arzt gezogen.
- In Abhängigkeit vom Punktionsverschluß wird nach einer Kompressionszeit von 15 min durch eine Assistentin ein Druckverband angelegt.
- Bei SONES-Untersuchungen und nach Radialis-Punktionen erfolgt der Gefäßverschluß durch den Arzt.
- Arterielle Verschlußdevices werden ausschließlich unter medizinischen Gesichtspunkten eingesetzt.
- Der ambulante Patient wird im Liegeraum über 4 h überwacht und zum Trinken von Mineralwasser angehalten.
- Die Punktionsstelle wird sofort, 30 min nach Verlegung in den Liegeraum und vor der Entlassung auf Nachblutung kontrolliert.
- Während seines Aufenthaltes im Liegeraum hält der Patient strenge Bettruhe ein. Dies gilt unabhängig von der Art der Zugangsarterie und vom arteriellen Punktionsverschluß.
- 1 h nach Beginn der Liegephase darf der Patient essen.
- Kritische Patienten, Patienten mit hochgradigen Koronarstenosen und stark eingeschränkter Ventrikelfunktion werden während ihres Aufenthaltes in der Katheterabteilung auf dem Überwachungsplatz im Bett untergebracht.
- PTCA-Patienten müssen über Nacht kontinuierlich am Monitor überwacht werden
- Sofern der Patient stationär weiter versorgt wird, wird er nach ca. 30 min von der Station zur weiteren Versorgung abgeholt.
- Der Untersucher informiert den Patienten vor seiner Entlassung nach Hause über das Ergebnis der Untersuchung und das weitere Procedere.
- Vor seiner Entlassung nach Hause wird der Patient über Verhaltensregeln während der kommenden 24 h und im Fall einer Nachblutung und im Falle des Auftretens von Beschwerden informiert.
- Ebenfalls wird der Patient darüber informiert, daß er am nächsten Werktag nach der Katheteruntersuchung zur Wundschau ins MVZ kommen muß.
- Der Rücktransport des Patienten nach Hause erfolgt mit dem Taxi oder mit einem PKW, keinesfalls mit anderen öffentlichen Transportmitteln. Der Patient wird darüber informiert, daß er bis zum kommenden Tag nicht als Fahrer autofahren darf.
## Dokumentation
- Dokumentiert werden im Krankenblatt bzw. der elektronischen Patientenakte des Krankenhauses bzw. der Praxis:
- Anamnese, insbes. Risikofaktoren und Medikamenteneinnahme
- Indikation der Diagnostik bzw. Therapie
- Durchgeführte Untersuchung bzw. Intervention
- Patientendosis (Corobuch-Programm) (Begründung bei Abweichung von den diagnostischen Referenzwerten, siehe obige Tabelle)
- Befund der Untersuchung bzw. der Intervention
- Die Protokollierung der benutzten Materialien erfolgt im Programm der Herzkatheterabteilung. Nach der Untersuchung wird ein Protokoll ausgedruckt, aus dem sich patientenbezogen Art und Menge der benutzten Materialien ergibt.
- Arztbrief
- Sofern der Patient stationär aufgenommen wird wird ein ausführlicher Bericht an den zuständigen Arzt im Krankenhaus mit den Diagnose- und Prozedurencodes weitergeleitet.
- Qualitätssicherung:
  - Dokumentiert werden im (Name des Qualitätssicherungsprogramms, z.B. KIS eingeben) die Parameter des Qualitätsmanagements, die in dem jeweiligen Programm bzw. den Vorgaben der AQUA festgelegt sind.
  - Bei Abweichungen der Patientendosis von den diagnostischen Referenzwerten (siehe dort) wird dies im KIS oder in der EDV der Katheterabteilung bzw. der Praxis begründet.
## Strahlenschutz
Ziel der Maßnahmen des Strahlenschutzes ist die Qualitätssicherung bei der medizinischen Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen, die zu einer möglichst geringen Strahlenbelastung für den Patienten führt. Diesem Ziel dient die Vorgabe diagnostischer Referenzwerte, die vom Bundesamt für Strahlenschutz zusammengestellt und veröffentlicht werden und nach § 16 Abs. 1 bei der Untersuchung von Menschen zu Grunde zu legen sind.
Mit dem Vorliegen der Leitlinien der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung in der Röntgendiagnostik liegen derartige Referenzwerte vor und betreffen charakteristische Bildmerkmale, wichtige Bilddetails, kritische Strukturen und aufnahmetechnische Daten, während die von dem Bundesamt für Strahlenschutz auf Grund der Patienten-Schutzrichtlinie EURATOM 97/43 vom 30. Juni 1997 und der novellierten Röntgenverordnung vom 18. Juni 2002 herauszugebenden diagnostischen Referenzwerte Dosiswerte beinhalten, die für typische Untersuchungen an einem sogenannten Standardpatienten gelten.
Bei Röntgenaufnahmen soll das Dosisflächenprodukt die Messgröße mit der höchsten Priorität sein, da sie ohne Störung und ohne zusätzlichen Zeitaufwand registriert werden kann.
# Allgemein Grundsätze
- Es wird nur die gepulste Durchleuchtung verwendet
- Durchleuchtungszeit optimieren
- Bildverstärker patientennah positionieren
- Wenn möglich, sollten Projektionsebenen mit möglichst niedriger Strahlenbelastung für den Patienten und den Untersucher gewählt werden; besonders strahlenbelastend sind LAO-Projektionen, vor allem wenn sie anguliert sind. Die folgenden Projektionen werden empfohlen:
  - Intubation	0/0
  - LV	RAO 30/0
LAO 60/0
  - LCA	0/30 caudal
0/30 cranial
RAO 90/0
RAO 20/20 caudal (für RCx)
RAO 30/30 cranial (für RIVA)
LAO 30/30 caudal (für LCA Stamm)
  - RCA	LAO 40/0
0/30 cranial
RAO 30/30 cranial (für Bifurkation)
RAO 30/0 (für hypoplastische RCA)
LAO 40/20 cranial (für Ostium)
LAO 30/30 cranial (für distale RCA)
Das Bild sollte so weit wie möglich eingeblendet werden und die Film- und Durchleuchtungsdauer so kurz wie möglich gehalten werden.
Vor dem Filmen Einstellung mit Durchleuchtung kontrollieren (Vorzugsweise 12,5 Bilder pro Sekunde)
# Diagnostische Referenzwerte
(Gemäß Bekanntmachung des Bundesamtes für Strahlenschutz vom 22.6.2010)
Koronarographie	3.500 cGy * cm²
Koronarographie	3.500 cGy * cm2
Die diagnostischen Referenzwerte (DRW) dienen als obere Richtwerte, die nicht ohne Grund ungerechtfertigt überschritten werden dürfen:
Bei Überschreitung dieser Werte ist der Strahlenschutzverantwortliche (Dr. ___________________________) zu verständigen.
## Kontrastmittel (Anhaltspunkte)
Diagnostischer Herzkatheter	ca. 100 – 180 ml
PTCA	bis zu 300 – 400 ml
In der Katheterabteilung wird nur nicht-ionisches Kontrastmittel verwendet.
## Strahlenschutz des Personals
- Bei Strahlenexposition werden zusätzlich Röntgenschürzen angelegt.
- Alle Mitarbeiter, die Zugang zum Kontrollbereich haben tragen ein Filmdosimeter.
- Es erfolgen jährliche Unterweisung im Strahlenschutz (Anwesenheitsbuch).
- Es werden Bleischürze mit 0,35 mm Pb-Gleichwert benutzt.
- Alle im Überwachungsbereich tätigen Mitarbeiter tragen Filmplaketten.
- Die Abschirmung der Streustrahlung erfolgt mit Bleiglasabschirmung und Bleilamellen.
- Es ist auf Abstand und Aufenthaltsdauer im Kontrollbereich zu achten.
- Die Katheterärzte tragen einen Schilddrüsenschutz und eine Röntgenbrille (mit seitlichem Schutz!).
- Die Türen zum Katheterlabor sind während des Röntgens geschlossen zu halten.
## Konstanzprüfung
Die technische Durchführung der Konstanzprüfungen obliegt gemäß § 24 Abs. 2 Röntgenverordnung:
Name des Zuständigen:
__________________________________________________
__________________________________________________
Von ihm ist in regelmäßigen Zeitabständen eine Konstanzprüfung vorzunehmen, durch die ohne mechanische oder elektrische Eingriffe festzustellen ist, ob die Bildqualität und die Höhe der Strahlenexposition den Angaben in der letzten Aufzeichnung der Abnahmeprüfung nach § 16 Abs. 2 Satz 5 Röntgenverordnung noch entsprechen. Das Intervall für die Konstanzprüfung wird von der Ärztlichen Stelle anhand der Auswertungen der Einsendung der Qualitätskontrollunterlagen festgelegt. Die entsprechenden Unterlagen befinden sich im Geräteordner für die Katheteranlage.
Das Ergebnis der Konstanzprüfungen ist unverzüglich aufzuzeichnen; zu den Aufzeichnungen gehören auf die Aufnahmen der Prüfkörper.
Ist die erforderliche Bildqualität nicht mehr gegeben oder nur mit einer höheren Strahlenexposition des Patienten zu erreichen, ist unverzüglich die Ursache zu ermitteln und zu beseitigen.
- Die Prüfungen werden in den von der Qualitätssicherungsstelle der Ärztekammer vorgeschriebenen Intervallen und im vorgeschriebenen Umfang durchgeführt.
- Die Meßwerte werden in Formblättern eingetragen, die in einem speziellen Ordner , der sich im Arztdienstzimmer der Herzkatheterabteilung befindet abgelegt.
- Die CDs mit den Aufnahmen des Prüfkörpers werden in einem speziellen Karton im Arztdienstzimmer aufbewahrt.
- Anforderung der Qualitätssicherungsstelle der Ärztekammer werden durch die leitende Assistentin der Herzkatheterabteilung (Herr/Frau ________________________) bearbeitet und vor dem Versand durch den Strahlenschutzbeauftragten (Dr. ________________) überprüft.
# Qualitätssicherung an der Röntgenanlage
- Regelmäßige Konstanzprüfung werden entsprechend der “Richtlinie nach § 16 RöV zur Qualitätssicherung in der Röntgendiagnostik” durchgeführt
- Sachverständigenprüfung erfolgen nach § 18 Abs. 5 alle 5 Jahre
Genehmigt durch den Leiter der Herzkatheteruntersuchung und den Strahlenschutzverantwortlichen
_____________	______________________________
(Ort/Datum)	(Strahlenschutzverantwortlicher)
______________________________
(Leiter der Katheterabteilung)